秀逸苏杭商务楼造价咨询编制说明

- 编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）

2、2014年《江苏省建设工程费用定额》》（建标[2013]44号）

3、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价表》

4、材料价格执行《连云港市信息指导价》第10期，信息指导价

5、人工费执行苏建函价〔2015〕628号

6、建设工程设计图纸。

7、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料（含质量通病防治导则）。

8、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

9、建安工程和消防工程清单及招标控制价分开编制。

二、编制要求

1、编制清单和控制价必须用清单大师软件；

2、算量软件采用广联达；

3、清单、控制价、工程量提供软件版，计算式每项须有明细等（钢筋需要抽样明细）；

4、模板按接触面积计算工程量。

5、填充墙须按规范计算腰梁

三、安装部分

1、水部分：

供水从商务楼负一楼水泵房为起点（包括与水泵房设备管道连接）到各用

水点、预留洞、开洞、补洞、套管预埋等。（具体见优化施工图纸，排水部分按图全数计数。

2、供电部分：

从地下室负一层配电房引到楼上各用电点。预留洞、开洞、补洞、套管预埋等

3、消防部分：

地下室部分的防火卷帘门（包括配合与前期报警联动部分）、楼上部分的消防水系统、楼上的联动报警部分及各种联动调试、消防预留洞、开洞、补洞、套管预埋等。