连云港秀逸苏杭东苑二期（6.8.9.10.11.12#楼及地下室）防火门联动执行机构项目

招 标 文 件

招   标   人：  江苏德惠建设集团连云港有限公司

日       期：        2017年01月

第一章   投 标 须 知

投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 连云港秀逸苏杭东苑二期防火门联动 |
| 2 | 工程地点 | 连云港市新浦区学院路东侧、凌州路南侧 |
| 5 | 招标范围 | 连云港秀逸苏杭东苑二期（共6栋楼）防火门联动（常开与常闭）执行机构采购（包括设备采购、安装调试；管道已预留） |
| 6 | 资金来源 | 自 筹 |
| 7 | 招标方式 | 公开招标 |
| 12 | 招标文件领取 | 时间：2017年02月10日—2017年02月18日 地点：连云港市新浦区秀逸苏杭东苑二楼成本合约部（售楼处对面） 联系电话：0518-81889093 联系人：王芹 |
| 13 | 踏勘现场 | 时间：投标人自行安排 联系人：王志垠 电话：0518-85772223 |
| 14 | 答疑 | 时间：2017年 02月 18日 15:00前 地点：成本合约部 联系电话：0518-81889093 联系人：王芹 |
| 15 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日起算） |
| 16 | 投标保证金 | 人民币 伍仟元整 （￥5000.00 元） |
| 17 | 投标文件份数 | 商务标、技术标各一份，其中正本一份，副本一份； |
| 18 | 投标截止时间 | 2017年02月20日15：00之前 |
| 19 | 标书送达地点 | 收件人：仲女士 收件地点：连云港市新浦区秀逸苏杭东苑二楼综合办公室 收件时间：2017年02月20日15:00之前 |
| 20 | 评标标准及方法 | 综合评标法，经评审的合理低价，中标结果不予解释。 |
| 21 | 履约保证金 | 人民币肆万元整（￥40000.00元），中标通知书发放后3日内由中标单位交清。 |
| 22 | 招标材料要求 | 见后附件（防火门消防联动招标技术要求）（原有消防报警系统设备为上海松江） |

### 第二章、投 标 须 知

一、总   则

1、工程概况：

1.1工程名称：连云港秀逸苏杭东苑一期防火门联动（6.8.9.10.11.12#楼及地下室）

1.2建设地点：新浦区学院路东、凌州路南；

1.3工程规模及结构层次： 面积约165000m2，25+1-33+1层 ；

1.4工程性质：  住宅   ；

1.5招标人：  江苏德惠建设集团连云港有限公司 ；

1.6招标单位性质： 有限公司  ；

1.7现场条件；

1.8.1施工场地拆迁及平整情况：已完成；场内外道路畅通；

1.8.2施工用水、电 已通至现场；

1.9设计图纸状态：全部出齐；

2、本工程采用 公开 招标方式，择优选定中标单位。

3、资金来源：本工程项目的建设资金通过自筹方式已经落实，将用于本工程项目的合同价款的支付。

4、投标人资格要求：

4.1投标人必须具有独立法人资格；

4.2投标单位与原有消防施工单位协调，保证资料及验收通过。

5、投标费用：

5.1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

5.2招标人不给予未中标单位任何补偿费用。

6、招标范围及工期

6.1本工程招标范围为设计图纸内完成所有的内容。

6.2工期要求：合同签定后壹个月。

7、现场踏勘

7.1投标人自行对工程现场进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。投标人承担勘察现场所发生的自身费用。

7.2招标人向投标人提供的有关现场数据与资料的书面文书，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责。

7.3经招标人许可，投标人可以踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承受有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

7.4由于本工程的特殊地点及周边情况的复杂性，要求各投标人认真踏勘现场，充分认识施工部位与周边情况的关系。

二、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用  汉语  。

8.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

9、投标文件由投标函部分、商务部分和技术部分及光盘组成。

9.1投标函部分主要包括下列内容：

9.1.1法定代表人身份证明书；

9.1.2投标文件签署授权委托书；

9.1.3投标函；

9.1.4投标函附录；

9.1.5招标文件要求投标人提交的其他投标资料。

9.2商务部分主要包括下列内容：

9.2.1；投标总价

9.2.2；工程量清单报价表；

9.2.4单项工程费汇总表；

9.2.5单位工程费汇总表；

9.2.6分部分项工程量清单计价表 ；

9.3技术部分主要包括下列内容：

9.3.1施工组织设计（自由编写，但要包括下面内容）：

1、类似工程经验

2、施工承诺书

3、法定代表人证书或法人授权委托书原件；

4、企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）；

9.4、投标文件电子文本的提交及要求

9.4.1、本工程投标报价要求提供电子文本，投标文件电子文本应随商务标正本递交招标人。

9.4.2、投标文件电子文本内容应与其投标文件书面内容一致。

10、本工程承包方式以包工包料、包工期、包质量、包安全，包验收等一次性大包干的形式。

11、本工程投标报价采用的币种为人民币。(最终综合单价不考虑政策变动及市场材料价格变浮动)

12、投标有效期

12.1投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

三、投标报价

15、招标范围

15.1招标单位所提供施工图纸范围内的防火门联动（6.8.9.10.11.12#楼及地下室）安装、调试工程。

16材料设备供应

16.1材料均由中标单位自行组织采购，凡由中标单位采购的材料，中标单位应按照设计和有关标准及招标文件要求采购，向招标单位提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样报告等证明材料，对材料质量负责。如不符合质量及相关规定要求或规格有差异的，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由中标人负责。

16.2对甲控的材料，中标单位应至少提前30天提请招标单位进行市场调查，但中标单位应负责质量把关，确保材料无质量问题，并经招标单位签证认价后，方可采购。

16.3中标单位采购的材料、设备与设计或标准要求及本招标文件内容达不到预期质量目标要求时，发包人保留更换权利，若使用劣质材料施工，一经发现，发包人或监理有权制止使用甚至停工、返工或中止合同。无论发包人及监理是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任均由承包人自负。

16.4投标人依据施工验收规范、图纸、工程量清单等有关文件规定、市场生产要素价格水平及其走势、施工现场实际情况、投标人自身的管理水平和实力、投标人为本招标工程准备的施工组织设计、施工方案等和由这些因素决定的投标人用于本工程的成本水平准备自己的投标价格。

16.5投标人应充分考虑工程实施期间各类建材的市场风险和政策性调整等因素，确定风险参数计入总报价，一旦中标，投标人的最终报价下浮价格即为合同价。

18.6投标人应踏勘现场以充分了解工地位置情况、存储空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于施工场地内的地下障碍物的清理及周围的地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护（文物名树古树除外），投标人应根据自身的施工技术能力并考虑其施工风险，将此费用考虑在投标报价中，一旦中标此项费用在施工中不予调整，中标人有责任采取保护措施，否则承担造成的一切责任及相应费用。同时投标人根据拟建工程编制施工组织设计和施工方案。投标报价时应包括施工方案和施工工艺造成的增量；相关施工规范与工程验收规范可以确定施工技术方案没有表达的，但是为了实现施工规范与工程验收规范要求而必须发生的技术措施；招标文件中提出的某些通过一定技术措施才能实现的要求，设计文件中一些不足以写进技术方案的但是要通过一定的技术措施才能实现的内容。以上所述所有费用在施工过程中因施工组织设计和施工方案的改变引起工程内容和数量的改变及措施费用的改变，费用不予改变。

18.7投标人应自行考虑施工组织设计中材料和构件的二次搬运、非甲方所为的临时停水停电、环保噪音扰民、连续降雨、严重冰冻、高(中)考、节假日、市内重大活动期间以及业主需要的时间段内可能对施工作出某些限制和配合要求引起工效降低和民抚费用等；施工方案中的室内地面、内外墙的防裂抗裂措施等各种组织、施工技术措施增加费用以及为确保招标人要求的质量、工期发生的费用计入投标报价。

四、 投标文件的提交

25．投标文件的装订、密封和标记

25.1投标文件的装订要求：

25.2投标人应将所有投标文件的正本和所有副本分别密封，并在密封袋上清楚地标明“正本”或“副本”；

25.3在投标文件密封袋上均应：

25.3.1写明招标人名称和地址；

25.3.2注明下列识别标志：

(1)  招标工程项目名称；

(2)  “投标函、商务标”、“技术标”；

(3)  2017 年02月 20日15时00分开标，此时间之前不得开封。

25.4所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章，所有投标文件的密封袋的封口处应加盖密封章或投标人印章。

25.5如投标人未按规定装封，则所有投标文件将被招标人拒绝。

26、投标文件提交的截止时间

26.1投标人应按本须知前附表所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

26.2 招标人可按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

26.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

27、迟交的投标文件

27.1 招标人在规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

28、投标文件的补充、修改与撤回

28.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

28.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

28.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

28.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件。

五、 开    标

29开标

29.1招标人自行开标。

29.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第30条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

30投标文件的符合性审查及废标条款

30.1符合性审查是指招标人按招标文件要求，在开标时(投标文件拆封前)对投标人的身份及投标文件进行的审查，如不符合招标文件的规定，投标人的投标文件将不被招标人接受；

30.2投标人有下列情形之一的，视为没有通过符合性审查，招标人将不予受理投标人的投标文件：

30.2.1投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

30.2.2投标文件未按招标文件要求密封的；

30.2招标人将有效投标文件，送评标委员会进行评审、比较。

30.3凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理：

30.3. 1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

30.3.3未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

30.3.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

30.3.5除在投标文件截止时间前经招标人书面同意外，项目经理与资格预审时不一致的；

30.3.6投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

30.3.7投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

30.3.8明显不符合技术规范、技术标准的要求；

30.3.9不同投标人的投标文件出现了招标人认为不应当雷同的情况；

30.3.10改变招标文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量；

30.3.11未按招标文件要求提供投标报价的电子投标文件或投标报价的电子投标文件无法导入计算机造价系统；

30.3.12投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

30.3.13以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

六、 评   标

31评标

31.1招标单位在审标、询标的基础上，根据公开、公平、公正、择优的原则，就下述几个方面对投标人进行综合评价，商务标在报价合理的基础上，优先考虑合理低价标，但不保证最低价中标。技术标主要从施工方案的合理性、可靠性，工期、质量的保证措施，新工艺、新材料的采用、建筑通病的预防措施，项目班子的设置、劳动力及机械设备投入，成品保护措施、安全生产、文明施工措施等方面进行综合评价。

31.2对商务标及技术标等进行综合评价，评出被推荐单位。招标单位对中标结果不负责解释。

七、 合同的授予

32．合同授予标准

32.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第31.1款所确定的中标人。

32.2 招标人确定中标人的同时,将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

33合同协议书的签订

33.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内签订书面工程施工合同。

33.2 中标人如不按本投标须知第33.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

33.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

34履约保证金

34.1 合同协议书签署后 3 天内，中标人应按本须知前附表规定的金额向招标人提交履约保证金。

34.2 若中标人不能按本须知规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

第三章    合同主要条款

一、工程质量、工期、安全要求

1、工程质量：符合国家现行有关标准,确保验收合格及以上。

2、工期要求：（分批施工，配合二期消防总体进度，，不得影响二期消防验收）

二、工程款支付方式：

1、设备进场付至工程合同价的40%。

2、安装调试完毕付到工程合同价的70%。

3、消防验收通过付至合同价90%。

4、审计结算完，施工补齐正规发票后付到结算价的95%。

5、余款5%作为质保金，质保金在质保期满后一次付清。（每次付款含40%的承兑汇票。）

三、工程变更

1、在施工中所涉及的一切设计变更需设计院、监理、发包人三方签字方可执行。并以设计单位出具的正式书面文件为准。设计变更若不经发包人认可，则无效。

2、发包人通知变更及承包人申请变更都要填写发包人规定的工程变更申请（通知）单，经过监理、发包方负责人签证同意后实施，以书面通知为准。

3、工程变更所涉及到的材料价格按照清单报价执行，材料清单未经涉及合同没有约定的材料价格需填写价格确定单，经过发包方、监理和承包人确认后作为决算依据。

4、本工程实施中所涉及的一切现场签证应由承包人书面申报、监理工程师签字、发包人代表认可并签字后（三方签字）方可生效，否则结算时不得作为结算依据。

5、本工程发生的变更及现场签证等内容在完成变更等施工后7日内必须上报。

四、竣工结算及结算资料

承包人须在规定时间内向发包人递交完整的竣工结算资料，以便业主委托有审计资质的单位审计，结算应当在验收合格之日起六个月内完成。待审计结束后30天内按约定付工程款。承包人所报送的工程结算经审核后，如核减率在10%以内（含10%），由建设单位承担审计费用；如核减率超过10%，超出部分则由承包人承担审计费用（按照发包方与审计单位签订的审计合同相关条款执行）。竣工结算中应有完整的结算资料和工程量计算底稿并提供电子版本的工程结算，如工程量计算是软件计算，需提供计算底稿电子版。

## 第四章  图 纸及工程量清单

## 第五章  投标文件投标函部分格式

秀逸苏杭东苑二期防火门联动施工招标

投标文件

项目编号：

项目名称：

投标文件内容：    	  投标文件投标函部分

投标人：                                （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：       	          （签字或盖章）

日   期  ：    年    月    日

### 目    录

一、法定代表人身份证明书

二、投标文件签署授权委托书

三、投标函

四、招标文件要求投标人提交的其他投标资料

### 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年        月         日

经营期限：

姓    名：          性别：        年龄：           职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：            （盖公章）

日    期：      年     月     日

### 二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                             （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签字）   性别 ：         年龄：_______

身份证号码：                    职务：____

投标人：                               （盖章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

三 投  标  函

致招标人：

我方决定参加贵方招标的                         工程的竞标，并完全接受贵方招标文件中的所有内容。为此，我方作出如下承诺：

1、根据已收到贵方的招标文件，遵照(中华人民共和国招标投标法)等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、通用条款、专用条款、图纸及工程量清单，我方愿以：

工程总造价下浮：     %投标报价承包上述工程施工，并承担任何质量缺陷的保修责任。

2、一旦我方中标，我方保证在     日历天内完成并移交本工程，质量达到        标准。

3、一旦我方中标，我方保证派出合格的项目管理班子组织本工程的实施。参加本工程投标的建造师为        ，资质等级      ，证号        ；项目负责人       。

4、一旦我方中标，我方保证按招标文件要求向贵方递交     万元履约保证金。

5、一旦我方中标，我方保证在中标后    天内编制完成本工程实施的施工组织设计，报贵方认可。并放弃因施工组织设计造成的工程造价变更的索赔权利。

6、我方保证严格按照经贵方和监理单位认可的施工组织设计组织施工。

7、我方保证严格执行有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，决不挂靠、转包、违法分包。

8、我方保证对在工程实施过程中发生的设计变更和根据需要增加的工程项目，严格按照双方合同的有关规定计量和计价，并保证接受贵方要求完成变更或增加的所有工程内容。

9、一旦我方中标，我方保证及时协调和妥善解决本工程实施过程中发生相关治安、计划生育、交通、市政、环保等的手续和周边居民、周边企业等的地方矛盾，由此发生的责任和费用由我方承担。

10、我方若违反上述承诺之一的，愿承担一切责任并接受有关处罚。

承诺单位（盖章）：

承诺单位法定代表人（盖章或签字）：

年  月  日

### 四、招标文件要求投标人提交的其他投标资料

  - 企业资质证书（复印件）

  - 法人营业执照（复印件）

  - 项目经理资质证书（原件）

## 第六章 投标文件商务部分格式

秀逸苏杭东苑二期防火门联动施工招标

投标文件

项目编号：

项目名称：

投标文件内容：     		  投标文件商务部分

投标人：            		                （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                       （签字或盖章）

日期  ：     年    月    日

# 第七章  投标文件技术部分格式

秀逸苏杭东苑二期防火门联动工程

施工招标

投标文件

项目编号：

项目名称：

投标文件内容：    	  投标文件技术部分

投标人：                        （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：       	       （签字或盖章）

日   期  ：    年    月    日